## Entête
MAITRE D’OUVRAGE : Commune de Eschau
2021 - 01 – Rénovation de l’éclairage public :
Programme 2021
Mise en sécurité des réseaux et homogénisation des Armoires
| Tranche | Désignation | Montant HT
| Base | Armoires | 0
| Base | Armoire S | 0
| Base | Vétustés sur les supports | 0
| Base | Sous TOTAL | 0
| Optionnelle | Armoires | 0
| Optionnelle | Sous TOTAL | 0
|  | TOTAL HT | 0
|  | TVA 20 % | 0
|  | TOTTAL TTC | 0
Assistant à Maitre d'ouvrage : |  |  |  | Maitre d'ouvrage :
ES Services Energétiques |  |  |  | Ville d'Eschau
5 rue André Marie Ampère |  |  |  | 60 Rue de la 1ère Division Blindée
67450 Mundolsheim |  |  |  | 67114 Eschau
Tél : 03 88 20 68 17 |  |  |  | Tél. : 03 88 64 03 76
Fax : 03 88 20 68 10

## DQE Armoires
|  |  | Rénovation du réseau d’éclairage public : Programme 2020 Tranche 1 : Mise en conformité des armoires, sur le secteur de l’ancienne Com Com de la Petite Pierre Tranche 2 : Suppression des lanternes BLF, 609 luminaires, sur le secteur de l’ancienne Com Com de la Petite Pierre |  |  |  | Au 01/12/2020
Programmation et Détail Quantitatif Estimatif
Merci de bien prendre en compte l'annexe du CCTP :
Tranches | NUMERO DE PRIX | Rue | Désignation des Travaux | Quantités | Prix Unitaires | TOTAL HT | Ouvrages Concernés
T1 |  |  | Fourniture et pose des élément de raccordement nécessaire afin de raccorder au même point la terre de l'armoire et les terres des départs | 1 |  | 0 | ARM M
T1 |  | Rue des Fusiliers Marins | Armoire Existante : Dépose de l'existant : l'armoire et socle de l'armoire d'éclairage public ainsi que le coffret du réducteur de tension et son socle Nouvelle Armoire : fourniture et pose d'une armoire (enveloppe + tableau+ Socle) dimension 941 x 746 x 315 double porte avec 8 départs : - Eclairage public : 6 disjoncteurs 25 A tétra polaire avec différentiel 30 mA ou 300 mA - Illumination de noël : 2 disjoncteurs 25 A bipolaire avec différentiel 30 mA ou 300 mA - système de commande par deux contacteurs (1 éclairage public ; 1 illumination de Noel) permettant la marche automatique à partir d'une horloge astronomique - deux marches forcées et deux arrêts de l'installation - un disjoncteur de branchement - réalisation des raccordements et du câblage nécessaire. Réseau séparé du réseau de distribution public de distribution électrique. Fourniture et pose d’un piquet de terre et raccordement au panneau abonné. Remise en état des lieux conformes à l’existant après l’intervention. | 1 |  | 0 | ARM D Rue des Fusiliers Marins
T1 |  | Rue des Fusiliers Marins | Fourniture et pose d'une horloge astronomique, programmation annuelle, antenne de calage des horaires par onde hertzienne (France Inter ou Francfort), trois voies, avec clé de programmation | 1 |  | 0 | ARM D Rue des Fusiliers Marins
T1 |  |  | Armoire Existante : Dépose de l'existant : l'armoire et socle de l'armoire d'éclairage public ainsi que le coffret du réducteur de tension et son socle Nouvelle Armoire : fourniture et pose d'une armoire (enveloppe + tableau+ Socle) dimension 941 x 746 x 315 double porte avec 8 départs : - Eclairage public : 6 disjoncteurs 25 A tétra polaire avec différentiel 30 mA ou 300 mA - Illumination de noël : 2 disjoncteurs 25 A bipolaire avec différentiel 30 mA ou 300 mA - système de commande par deux contacteurs (1 éclairage public ; 1 illumination de Noel) permettant la marche automatique à partir d'une horloge astronomique - deux marches forcées et deux arrêts de l'installation - un disjoncteur de branchement - réalisation des raccordements et du câblage nécessaire. Réseau séparé du réseau de distribution public de distribution électrique. Fourniture et pose d’un piquet de terre et raccordement au panneau abonné. Remise en état des lieux conformes à l’existant après l’intervention. | 1 |  | 0 | ARM L
T1 |  |  | Fourniture et pose d'une horloge astronomique, programmation annuelle, antenne de calage des horaires par onde hertzienne (France Inter ou Francfort), trois voies, avec clé de programmation | 1 |  | 0 | ARM L
T1 |  |  | Armoire Existante : Dépose de l'existant : l'armoire et socle de l'armoire d'éclairage public Nouvelle Armoire : fourniture et pose d'une armoire (enveloppe + tableau+ Socle) dimension 941 x 746 x 315 double porte avec 8 départs : - Eclairage public : 4 disjoncteurs 25 A tétra polaire avec différentiel 30 mA ou 300 mA - Illumination de noël : 1 disjoncteurs 25 A bipolaire avec différentiel 30 mA ou 300 mA - système de commande par deux contacteurs (1 éclairage public ; 1 illumination de Noel) permettant la marche automatique à partir d'une horloge astronomique - deux marches forcées et deux arrêts de l'installation - un disjoncteur de branchement - réalisation des raccordements et du câblage nécessaire. Réseau séparé du réseau de distribution public de distribution électrique. Fourniture et pose d’un piquet de terre et raccordement au panneau abonné. Remise en état des lieux conformes à l’existant après l’intervention. | 1 |  | 0 | ARM B
T1 |  |  | Fourniture et pose d'une horloge astronomique, programmation annuelle, antenne de calage des horaires par onde hertzienne (France Inter ou Francfort), trois voies, avec clé de programmation | 1 |  | 0 | ARM B
T1 |  |  | Fourniture et pose d'étiquette métallique danger "Equipement électrique", elles seront rivetés sur la face avant de l'armoire sur la porte gauche de l'armoire. 8 cm de largeur sue 8 cm de hauteur | 3 |  | 0
T1 |  |  | Fourniture et pose de barillet à poser en remplacement du barillet existant type FTH 62 ES. | 3 |  | 0
T1 |  |  | Fourniture de clé FTH type 62 | 3 |  | 0
T1 |  |  | Fourniture et pose d'une horloge astronomique, programmation annuelle, antenne de calage des horaires par onde hertzienne (France Inter ou Francfort), trois voies, avec clé de programmation | 1 |  | 0 | ARM S
T1 |  |  | Dossier d'exécution pour l'ensemble des travaux et des réseaux : Plan d'exécution, plan des tableaux de commande, note de calcul du câblage et des protections | 1 |  | 0
T1 |  |  | Contrôle électrique et certificat de Conformité de l’installation pour l'ensembles des travaux | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  |  | 0
|  |  | TVA 20 % |  |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  |  | 0

## DQE traitement des supports Vét
Chapitre au CCTP | Descriptif des travaux RECAPITULATIF GLOBAL ECLAIRAGE PUBLIC | Symbole sur le plan | Unité | Quantité | Prix unitaire en € H.T. | Montant total en € H.T. | Quantité Réalisées | Montant total en € H.T. Réalisées
1.2 | TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL ECLAIRAGE PUBLIC
Fouille sur trottoir :
1.2.1 | Fouille sur trottoir pour tubes EP (0,30m x 0,80m) + grillage avertisseur |  | ml | 0 |  | 0 |  | 0
Fouille en chaussée et traversée :
1.2.3 | Fouille sur chaussée pour tubes EP (0,30m x 1m) + grillage avertisseur |  | ml | 0 |  | 0 |  | 0
Remblayage :
Tranchée
1.2.5 | Graves non traitées type A calibrées 0/63 ou terre d'apport |  | m³ | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.6 | Graves non traitées B2 C1 (anct. GRH) |  | m³ | 0 |  | 0 |  | 0
Démolitions des surfaces :
1.2.7 | Découpe des revêtements bitumeux |  | ml | 220 |  | 0 |  | 0
1.2.8 | Démolition des surfaces en enrobé épaisseur 4 à 10cm |  | m² | 55 |  | 0 |  | 0
| Dépose de candélabre existant |  | U | 55 |  | 0
| Dépose d'une console en façade existante entre 3 à 5 mètres et de son réseau d'alimentation en façade, comprend la suppression du raccordement sur le réseau ESR en toiture. |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
Réfection de surface :
| Recouvrement terre végétale avec plantation de gazon |  | m² | 0 |  | 0
1.2.11 | Enrobé définitif chaussée E=7cm |  | m² | 55 |  | 0 |  | 0
1.2.12 | Dépose et repose de pavés existants |  | m² | 10 |  | 0 |  | 0
1.2.13 | Fourniture et pose de nouveaux pavés identique à l'existant |  | m² | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.14 | Fourniture et pose de bordures de trottoir et caniveau (dimension max 1m X 0,5 m) |  | ml | 0 |  | 0 |  | 0
Gaines EP et câble de terre
1.2.16 | Gaines de type TPC diamètre 63mm |  | ml | 0 |  | 0 |  | 0
| Fourniture et pose d'une câblette de terre en cuivre 16² |  | ml | 0 |  | 0
| Fourniture et pose de PE de terre 16² sous gaine vert/jaune |  | ml | 0 |  | 0
| Fourniture et pose d'un piquet de terre 1 m en cuivre et raccordement |  | U | 0 |  | 0
| Fourniture et pose de la remontée aéro souterrain, les deux câbles seront protégés par une goulotte oméga et mise en peinture de la couleur de la façade. La fixation de la goulotte sur le mur sera réalisée au moyen de fixation espacée de 30 cm. |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
Socle de candélabre :
1.2.19 | Socles de candélabres pour ensemble d'éclairage hauteur au feu de 3 à 5m |  | U | 0 |  | 0
1.2.20 | Socles de candélabres pour ensemble d'éclairage d'une hauteur au feu de 6 à 10m |  | U | 10 |  | 0
1.2.21 | Semelle semi-rigide type « PEPLIC » |  | U | 55 |  | 0
1.2.22 | Ensemble de 4 capuchons avec graisse pour protection écrou de fixation de socles |  | U | 55 |  | 0
| Pénétration dans un candélabre existant ou une armoire |  | U | 0 |  | 0
| Pose d'un candélabre de 8 m comportant 2 luminaires fournis par la commune, raccordement electrique compris. |  | U | 0 |  | 0
| Pose d'un candélabre 10 m comportant 1 luminaire fournis par la commune, raccordement electrique compris. |  | U | 0 |  | 0
Regard
1.2.23 | Chambre de tirage type L1T - 250 kN - Dimension :(520mm x 380mm x 600mm) sans fond et couvercle en fonte |  | U | 0 |  | 0
1.2.23 | Chambre de tirage type L1T - 400 kN - Dimension :(520mm x 380mm x 600mm) sans fond et couvercle en fonte |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | Raccordement électrique et câble
Câbles
1.3.1 | Câble HO7 RNF 3G2,5mm² (raccordement luminaire et prise de Noel) |  | ml | 385 |  | 0 |  | 0
1.3.2 | Câble U1000 R2V 3 G 10mm² |  | ml | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.2 | Câble U1000 R2V 3 G 10mm² |  | ml | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.3 | Extrémités thermo rétractables pour câble de 10 à 35mm² de 3 à 5 conducteurs |  | U | 90 |  | 0 |  | 0
1.3.6 | Boitier de raccordement en candélabre et de protection 1C/C, équipé de 1C/C et de parafoudre ainsi qu'un bornier pour 3 câbles capacité de 3 à 5 conducteurs pour des sections de 16 mm². |  | U | 45 |  | 0 |  | 0
1.3.7 | Boitier de raccordement en candélabre : équipé de 1C/C et de parafoudre ainsi qu'un bornier pour 3 câbles capacité de 3 à 5 conducteurs pour des sections de 16 mm². Il comportera un disjoncteur différentiel ainsi qu'une prise de noël. Voir Annexe N°1 |  | U | 10 |  | 0 |  | 0
1.4 | FOURNITURE, POSE ET DEPOSE DES MATERIELS D'ECLAIRAGE ET D'ILLUMINATION
1.4.1 | Base : fourniture et pose d'un ensemble d'éclairage selon descriptif (Annexe N°3 : Voirie, Mat Cylindro conique de 8 M + crosse + luminaire) |  | U | 10 |  | 0 |  | 0
1.4.2 | Base : fourniture et pose d'un ensemble d'éclairage selon descriptif (Annexe N°4 : Déserte, Mat Cylindro conique 6 m, luminaire LED 50 W) |  | U | 18 |  | 0 |  | 0
1.4.3 | Base : fourniture et pose d'un ensemble d'éclairage selon descriptif Support octogonal en acier galvanisé de 4m (platine 200 X 200) sans RAL, repose du luminaire existant |  | U | 27 |  | 0
1.5 | CONFORMITÉ ET DOSSIER DE RÉCOLEMENT
1.5.1 | Conformité de l’installation, contrôle des réseaux par un organisme agréer |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
1.5.2 | Dossier d'exécution pour l'ensemble des tranches et des réseaux : Plan d'exécution, plan des tableaux de commande, Note de calcul du câblage et des protections |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0 |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL NET T.T.C |  |  |  |  | 0 |  | 0

## DQE Armoire S
Chapitre au CCTP | Descriptif des travaux RECAPITULATIF GLOBAL ECLAIRAGE PUBLIC | Symbole sur le plan | Unité | Quantité | Prix unitaire en € H.T. | Montant total en € H.T. | Quantité Réalisées | Montant total en € H.T. Réalisées
1.2 | TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL ECLAIRAGE PUBLIC
Fouille sur trottoir :
1.2.1 | Fouille sur trottoir pour tubes EP (0,30m x 0,80m) + grillage avertisseur |  | ml | 15 |  | 0 |  | 0
Fouille en chaussée et traversée :
1.2.3 | Fouille sur chaussée pour tubes EP (0,30m x 1m) + grillage avertisseur |  | ml | 0 |  | 0 |  | 0
Remblayage :
Tranchée
1.2.5 | Graves non traitées type A calibrées 0/63 ou terre d'apport |  | m³ | 2.475 |  | 0 |  | 0
1.2.6 | Graves non traitées B2 C1 (anct. GRH) |  | m³ | 0 |  | 0 |  | 0
Démolitions des surfaces :
1.2.7 | Découpe des revêtements bitumeux |  | ml | 30 |  | 0 |  | 0
1.2.8 | Démolition des surfaces en enrobé épaisseur 4 à 10cm |  | m² | 12 |  | 0 |  | 0
| Dépose de candélabre existant |  | U | 0 |  | 0
| Dépose d'une console en façade existante entre 3 à 5 mètres et de son réseau d'alimentation en façade, comprend la suppression du raccordement sur le réseau ESR en toiture. |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
Réfection de surface :
| Recouvrement terre végétale avec plantation de gazon |  | m² | 0 |  | 0
1.2.11 | Enrobé définitif chaussée E=7cm |  | m² | 12 |  | 0 |  | 0
1.2.12 | Dépose et repose de pavés existants |  | m² | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.13 | Fourniture et pose de nouveaux pavés identique à l'existant |  | m² | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.14 | Fourniture et pose de bordures de trottoir et caniveau (dimension max 1m X 0,5 m) |  | ml | 0 |  | 0 |  | 0
Gaines EP et câble de terre
1.2.16 | Gaines de type TPC diamètre 63mm |  | ml | 15.9 |  | 0 |  | 0
| Fourniture et pose d'une câblette de terre en cuivre 16² |  | ml | 0 |  | 0
| Fourniture et pose de PE de terre 16² sous gaine vert/jaune |  | ml | 15.9 |  | 0
| Fourniture et pose d'un piquet de terre 1 m en cuivre et raccordement |  | U | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de la remontée aéro souterrain, les deux câbles seront protégés par une goulotte oméga et mise en peinture de la couleur de la façade. La fixation de la goulotte sur le mur sera réalisée au moyen de fixation espacée de 30 cm. |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
Socle de candélabre :
1.2.19 | Socles de candélabres pour ensemble d'éclairage hauteur au feu de 3 à 5m |  | U | 0 |  | 0
1.2.20 | Socles de candélabres pour ensemble d'éclairage d'une hauteur au feu de 6 à 10m |  | U | 0 |  | 0
1.2.21 | Semelle semi-rigide type « PEPLIC » |  | U | 0 |  | 0
1.2.22 | Ensemble de 4 capuchons avec graisse pour protection écrou de fixation de socles |  | U | 0 |  | 0
| Pénétration dans un candélabre existant ou une armoire |  | U | 1 |  | 0
| Pose d'un candélabre de 8 m comportant 2 luminaires fournis par la commune, raccordement electrique compris. |  | U | 0 |  | 0
| Pose d'un candélabre 10 m comportant 1 luminaire fournis par la commune, raccordement electrique compris. |  | U | 0 |  | 0
Regard
1.2.23 | Chambre de tirage type L1T - 250 kN - Dimension :(520mm x 380mm x 600mm) sans fond et couvercle en fonte |  | U | 0 |  | 0
1.2.23 | Chambre de tirage type L1T - 400 kN - Dimension :(520mm x 380mm x 600mm) sans fond et couvercle en fonte |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | Raccordement électrique et câble
Câbles
1.3.1 | Câble HO7 RNF 3G2,5mm² (raccordement luminaire et prise de Noel) |  | ml | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.2 | Câble U1000 R2V 3 G 10mm² |  | ml | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.2 | Câble U1000 R2V 3 G 10mm² |  | ml | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.3 | Extrémités thermo rétractables pour câble de 10 à 35mm² de 3 à 5 conducteurs |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.6 | Boitier de raccordement en candélabre et de protection 1C/C, équipé de 1C/C et de parafoudre ainsi qu'un bornier pour 3 câbles capacité de 3 à 5 conducteurs pour des sections de 10 mm². |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.7 | Boitier de raccordement en candélabre : équipé de 1C/C et de parafoudre ainsi qu'un bornier pour 3 câbles capacité de 3 à 5 conducteurs pour des sections de 10 mm². Il comportera un disjoncteur différentiel ainsi qu'une prise de noël. Voir Annexe N°1 |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | FOURNITURE, POSE ET DEPOSE DES MATERIELS D'ECLAIRAGE ET D'ILLUMINATION
1.4.1 | Base : fourniture et pose d'un ensemble d'éclairage selon descriptif (Annexe N°3 : Voirie, Mat de 8 M + crosse + luminaire) |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
1.4.1 | Base : fourniture et pose d'un ensemble d'éclairage selon descriptif (Annexe N°3 : Traversé, Mat de 8 m) |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | CONFORMITÉ ET DOSSIER DE RÉCOLEMENT
1.5.1 | Conformité de l’installation, contrôle des réseaux par un organisme agréer |  | U | 0 |  | 0 |  | 0
1.5.2 | Dossier d'exécution pour l'ensemble des tranches et des réseaux : Plan d'exécution, plan des tableaux de commande, Note de calcul du câblage et des protections |  | U | 1 |  | 0 |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0 |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL NET T.T.C |  |  |  |  | 0 |  | 0

## DQE Arm Tranche Optionnellle
|  |  | Rénovation du réseau d’éclairage public : Programme 2020 Tranche 1 : Mise en conformité des armoires, sur le secteur de l’ancienne Com Com de la Petite Pierre Tranche 2 : Suppression des lanternes BLF, 609 luminaires, sur le secteur de l’ancienne Com Com de la Petite Pierre |  |  |  | Au 01/12/2020
Programmation et Détail Quantitatif Estimatif
Merci de bien prendre en compte l'annexe du CCTP :
Tranches | NUMERO DE PRIX | Rue | Désignation des Travaux | Quantités | Prix Unitaires | TOTAL HT | Ouvrages Concernés
T2 |  | Rue des Fusiliers Marins | Armoire Existante : Dépose de l'existant : l'armoire et socle de l'armoire d'éclairage public Nouvelle Armoire : fourniture et pose d'une armoire (enveloppe + tableau+ Socle) dimension 941 x 746 x 315 double porte avec 8 départs : - Eclairage public : 6 disjoncteurs 25 A tétra polaire avec différentiel 30 mA ou 300 mA - Illumination de noël : 2 disjoncteurs 25 A bipolaire avec différentiel 30 mA ou 300 mA - système de commande par deux contacteurs (1 éclairage public ; 1 illumination de Noel) permettant la marche automatique à partir d'une horloge astronomique - deux marches forcées et deux arrêts de l'installation - un disjoncteur de branchement - réalisation des raccordements et du câblage nécessaire. Réseau séparé du réseau de distribution public de distribution électrique. Fourniture et pose d’un piquet de terre. Raccordement au panneau abonné. Remise en état des lieux conformes à l’existant après l’intervention. | 1 |  | 0 | ARM F
T2 |  | Rue des Fusiliers Marins | Fourniture et pose d'une horloge astronomique, programmation annuelle, antenne de calage des horaires par onde hertzienne (France Inter ou Francfort), trois voies, avec clé de programmation | 1 |  | 0 | ARM F
T2 |  |  | Suppression du réducteur de tension : dépose du coffret, du socle. Remise en état des lieux conformes à l’existant après l’intervention. Suppression du câblage de raccordement de l'armoire EP au coffret du module de réduction. Rétablissement du câblage permettant un fonctionnement par contacteur et départ. | 1 |  | 0 | ARM R
T2 |  |  | Fourniture et pose d'une horloge astronomique, programmation annuelle, antenne de calage des horaires par onde hertzienne (France Inter ou Francfort), trois voies, avec clé de programmation | 1 |  | 0 | ARM R
T2 |  | Quartier des Prés | Boitier de raccordement en candélabre et de protection 1C/C, équipé de 1C/C et de parafoudre ainsi qu'un bornier pour 3 câbles capacité de 3 à 5 conducteurs pour des sections de 10 mm². | 51 |  | 0 | ARM B
T2 |  |  | Dépose d'un disjoncteur de départ existant (départ comportent seulement des LED) : - pour le départ comportant des candélabres à LED, fourniture et pose de 1 départs équipés de disjoncteur 25 A (tétra polaire ou bipolaire) avec module différentiel (30 mA ou 300 mA); déplacement des éléments si nécessaire ; Réaménagement de l'armoire afin d'intégrer les anciens et nouveaux modules, avec les plastrons nécessaires ; réalisation des raccordements et du câblage nécessaire ; 1 départs séparés du réseau de distribution public d’électricité ; 0 départs communs avec le réseau de distribution public d’électricité. | 1 |  | 0 | ARM E
T2 |  |  | Fourniture et pose d'une horloge astronomique, programmation annuelle, antenne de calage des horaires par onde hertzienne (France Inter ou Francfort), trois voies, avec clé de programmation | 1 |  | 0 | ARM E
T2 |  |  | Dépose des disjoncteurs de départ existant : - pour les 4 départs comportant des candélabres, fourniture et pose de 4 départs équipés de disjoncteur 25 A (tétra polaire ou bipolaire) avec module différentiel (30 mA ou 300 mA); déplacement des éléments si nécessaire ; Réaménagement de l'armoire afin d'intégrer les anciens et nouveaux modules, avec les plastrons nécessaires ; réalisation des raccordements et du câblage nécessaire ; 4 départs séparés du réseau de distribution public d’électricité ; 0 départs communs avec le réseau de distribution public d’électricité. | 1 |  | 0 | ARM G
T2 |  |  | Fourniture et pose d'une horloge astronomique, programmation annuelle, antenne de calage des horaires par onde hertzienne (France Inter ou Francfort), trois voies, avec clé de programmation | 1 |  | 0 | ARM G
T2 |  |  | Fourniture et pose d'étiquette métallique danger "Equipement électrique", elles seront rivetés sur la face avant de l'armoire sur la porte gauche de l'armoire. 8 cm de largeur sue 8 cm de hauteur | 18 |  | 0
T2 |  |  | Fourniture et pose de barillet à poser en remplacement du barillet existant type FTH 62 ES. | 8 |  | 0
T2 |  |  | Fourniture et pose d'une charnière et d'une équerre rivetée sur l'armoire. Qui sera support d'un cadenas type FTH 62. Le cadenas est à fournir et à poser. | 10 |  | 0
T3 |  | Rue du général de Gaulle, Rue de la Paix, Rue Delattre de Tassigny et rue du Général Leclerc | Adaptation de l'armoire de commande : sur le contacteur non permanent (non utilisé) raccordé les phases dévolues à l'illumination de Noel. Ce contacteur fonctionnera à partir de la commande "horloge astronomique" | 3 |  | 0 | ARM R, ARM S et ARM E
T3 |  | Rue du général de Gaulle, Rue de la Paix, Rue Delattre de Tassigny et rue du Général Leclerc | Intervention dans chaque boitier de pied de mat afin d'affecter la prise de noël sur la phase illumination de Noel. | 49 |  | 0 | Toutes les ouvrages des rues et les premiers ouvrages des entrées des rues adjacentes
T3 |  | Rue du général de Gaulle, Rue de la Paix, Rue Delattre de Tassigny et rue du Général Leclerc | Dépose de l'existant , fourniture et pose de Boitier de raccordement en candélabre ou en façade : équipé de 1C/C et de parafoudre ainsi qu'un bornier pour 3 câbles capacité de 3 à 5 conducteurs pour des sections de 16 mm². Il comportera un disjoncteur différentiel ainsi qu'une prise de noël. Voir Annexe N°1 | 20 |  | 0 | Remplacement ponctuel suivant état de l'existant
T3 |  | BD 1er div Blindée, Brigade Alsace Lorraine | Adaptation de l'armoire de commande : sur le contacteur non permanent (non utilisé) raccorder les phases dévolues à l'illumination de Noel. Ce contacteur fonctionnera à partir de la commande "horloge astronomique" | 2 |  | 0 | ARM L ; ARM O
T3 |  | BD 1er div Blindée, Brigade Alsace Lorraine | Fourniture et pose d'une horloge astronomique, programmation annuelle, antenne de calage des horaires par onde hertzienne (France Inter ou Francfort), trois voies, avec clé de programmation | 1 |  | 0 | ARM O
T3 |  | BD 1er div Blindée, Brigade Alsace Lorraine | Intervention dans chaque boitier de pied de mat afin d'affecter la prise de noël sur la phase illumination de Noel. | 64 |  | 0 | Toutes les ouvrages des rues et les premiers ouvrages des entrées des rues adjacentes
T3 |  | BD 1er div Blindée, Brigade Alsace Lorraine | Dépose de l'existant , fourniture et pose de Boitier de raccordement en candélabre ou en façade : équipé de 1C/C et de parafoudre ainsi qu'un bornier pour 3 câbles capacité de 3 à 5 conducteurs pour des sections de 16 mm². Il comportera un disjoncteur différentiel ainsi qu'une prise de noël. Voir Annexe N°1 | 9 |  | 0 | Remplacement ponctuel suivant état de l'existant
T3 |  | rue rathsamhausen | Adaptation de l'armoire de commande : sur le contacteur non permanent (non utilisé) raccordé les phases dévolues à l'illumination de Noel. Ce contacteur fonctionnera à partir de la commande "horloge astronomique" | 1 |  | 0 | ARM I et ARM G
T3 |  | rue rathsamhausen | Fourniture et pose d'une horloge astronomique, programmation annuelle, antenne de calage des horaires par onde hertzienne (France Inter ou Francfort), trois voies, avec clé de programmation | 1 |  | 0 | ARM I et ARM G
T3 |  | rue rathsamhausen | Intervention dans chaque boitier de pied de mat afin d'affecter la prise de noël sur la phase illumination de Noel. | 21 |  | 0 | Toutes les ouvrages des rues et les premiers ouvrages des entrées des rues adjacentes
T3 |  | rue rathsamhausen | Dépose de l'existant , fourniture et pose de Boitier de raccordement en candélabre ou en façade : équipé de 1C/C et de parafoudre ainsi qu'un bornier pour 3 câbles capacité de 3 à 5 conducteurs pour des sections de 16 mm². Il comportera un disjoncteur différentiel ainsi qu'une prise de noël. Voir Annexe N°1 | 5 |  | 0 | Remplacement ponctuel suivant état de l'existant
T3 |  | Rue du 27 novembre et Rue du Collège | Adaptation de l'armoire de commande : sur le contacteur non permanent (non utilisé) raccordé les phase dévolu à l'Ill de Noel. Ce contacteur fonctionnera à partir de la commande "horloge astronomique | 0 | Déjà Fait |  | ARM L
T3 |  | Rue du 27 novembre et Rue du Collège | Fourniture et pose d'une horloge astronomique, programmation annuelle, antenne de calage des horaires par onde hertzienne (France Inter ou Francfort), trois voies, avec clé de programmation | 0 | Déjà Fait |  | ARM L
T3 |  | Rue du 27 novembre et Rue du Collège | Intervention dans chaque boitier de pied de mat afin d'affecter la prise de noël sur la phase illumination de Noel. | 15 |  | 0 | Toutes les ouvrages des rues et les premiers ouvrages des entrées des rues adjacentes
T3 |  | Rue du 27 novembre et Rue du Collège | Dépose de l'existant , fourniture et pose de Boitier de raccordement en candélabre ou en façade : équipé de 1C/C et de parafoudre ainsi qu'un bornier pour 3 câbles capacité de 3 à 5 conducteurs pour des sections de 16 mm². Il comportera un disjoncteur différentiel ainsi qu'une prise de noël. Voir Annexe N°1 | 5 |  | 0 | Remplacement ponctuel suivant état de l'existant
T2 |  | Toutes les armoires | Fourniture et pose d'une prise standard dans chacune des armoires de commande, le prix comprend la pose de la prise, la pose du disjoncteur dif 16 A 30 mA | 21 |  | 0
T2 |  | Voir plans | Dépose de l'existant, fourniture et pose de Boitier de raccordement en candélabre ou en façade : équipé de 1C/C et de parafoudre ainsi qu'un bornier pour 3 câbles capacité de 3 à 5 conducteurs pour des sections de 16 mm². Il comportera un disjoncteur différentiel ainsi qu'une prise de noël. Voir Annexe N°1 | 36 |  | 0
T1 et T2 |  |  | Dossier d'exécution pour l'ensemble des travaux et des réseaux : Plan d'exécution, plan des tableaux de commande, note de calcul du câblage et des protections | 1 |  | 0
T1 et T2 |  |  | Contrôle électrique et certificat de Conformité de l’installation pour l'ensembles des travaux | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  |  | 0
|  |  | TVA 20 % |  |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  |  | 0